Anexo 10

SOCAVACION EN LA BASE DEL TANQUE DE CAPTACION

CAPTACION (FOTO 3.1)

POCIBLE CONTAMINACION EN INVIERNO

CAPTACION (FOTO 3.2)

TUBERIA CRISTALIZADA

TUBERIA CRISTALIZADA

CONDUCCION (FOTO 3.3)

TUBERIA CRISTALIZADA

PASOS ELEVADOS

CONDUCCION (FOTO 3.4)

TUB. INSTALADA SUPERFICIALMENTE

CONDUCCIÓN (PASO DE TUBERIA POR PANTANOS) (FOTO 3.5)

CAJAS PEQUENAS

TANQUE ROMPEPRESION (FOTO 3.6)

TAPA SIN SEGURIDAD

TANQUE DE RESERVA (FOTO 3.7)

VALVULA DE INGRESO DENTRO DEL TANQUE

TANQUE DE RESERVA (FOTO 3.8)

TANQUE DE RESERVA CAJA VALVULAS (FOTO 3.9)

PASOS DE ALCANTARILLA SIN PROTECCION (FOTO 3.10)

)

PASOS ELEVADOS SIN PROTECCION (FOTO 3.11)

TANQUE ROMPEPRESION EN RED PRINCIPAL (SIN FUNCIONAMIENTO) (FOTO 3.12)

INSTALACIONES DOMICILIARIAS (FOTO 3.13)

INSTALACIONES DESCUBIERTAS

CASTILLOS SIN PROTECCION (FOTO 3.14)