## RBC Oxa Regla
MEDIDOR RBC SISTEMA DE RIEGO CHULLO OXANI
Caudal (m3/s) | Tirante Aguas Arriba (m) | Altura del Limnímetro (m)
0.005 | 0.033 | 0.033
0.01 | 0.051 | 0.051
0.015 | 0.067 | 0.067
0.02 | 0.081 | 0.081
0.025 | 0.093 | 0.093
0.03 | 0.105 | 0.105
0.035 | 0.116 | 0.116
0.04 | 0.126 | 0.126
0.045 | 0.136 | 0.136
0.05 | 0.145 | 0.145
0.055 | 0.154 | 0.154
0.06 | 0.163 | 0.163
0.065 | 0.172 | 0.172
0.07 | 0.18 | 0.18
0.075 | 0.188 | 0.188
0.08 | 0.196 | 0.196
0.085 | 0.203 | 0.203
0.09 | 0.211 | 0.211
0.095 | 0.218 | 0.218
0.1 | 0.225 | 0.225
15 cm
40 cm
40 cm
25 cm
50 cm
B= 50 cm

## RBC Oxa cal.
AFORADOR DE CRESTA ANCHA
Caudal (m3/s) | Tirante Aguas Arriba (m) | Tirante Aguas Abajo (m) | Límite de sumergencia (-) | Regimen del Flujo (-)
0.0044 | 0.03 | 0.081 | 0.669 | Modular
0.0068 | 0.04 | 0.108 | 0.697 | Modular
0.0096 | 0.05 | 0.137 | 0.721 | Modular
0.0127 | 0.06 | 0.167 | 0.741 | Modular
0.0161 | 0.07 | 0.198 | 0.759 | Modular
0.0198 | 0.08 | 0.23 | 0.775 | Sumergido
0.0237 | 0.09 | 0.264 | 0.79 | Sumergido
0.0279 | 0.1 | 0.298 | 0.803 | Sumergido
0.0324 | 0.11 | 0.335 | 0.815 | Sumergido
0.0371 | 0.12 | 0.372 | 0.825 | Sumergido
0.042 | 0.13 | 0.411 | 0.835 | Sumergido
0.0472 | 0.14 | 0.451 | 0.844 | Sumergido
0.0526 | 0.15 | 0.493 | 0.852 | Sumergido
0.0583 | 0.16 | 0.536 | 0.86 | Sumergido
0.0641 | 0.17 | 0.58 | 0.867 | Sumergido
0.0701 | 0.18 | 0.626 | 0.872 | Sumergido
0.0583 | 0.16 | 0.536 | 0.86 | Sumergido
0.0641 | 0.17 | 0.58 | 0.867 | Sumergido
0.0701 | 0.18 | 0.626 | 0.872 | Sumergido
0.0764 | 0.19 | 0.672 | 0.879 | Sumergido
0.0829 | 0.2 | 0.721 | 0.884 | Sumergido
0.0896 | 0.21 | 0.77 | 0.889 | Sumergido
0.0965 | 0.22 | 0.821 | 0.894 | Sumergido
0.1036 | 0.23 | 0.873 | 0.898 | Sumergido