## RESUMEN
ITEM | DESCRIPCION | SUBTOTAL (USD) | Columna1
1 | A. SUBSISTEMA ARQUITECTÓNICO | 0 | 0
3 | C. SUBSISTEMA ELÉCTRICO | 0 | 0
| TOTAL IMPLEMENTACION DATACENTER | 0 | 0
NOTA: (*) El contenido detallado en este documento Excel sirve únicamente como una guía ilustrativa sobre la estructura y formato en que se espera que los oferentes presenten sus propuestas presupuestarias. No se encuentra limitado exclusivamente a los ítems aquí listados, ni implica que todos los ítems sean requisitos obligatorios para la presente contratación, algunos de los ítems pueden exceder el alcance de la actual convocatoria, pero se incluyen solo como referencia.

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
A. SUBSISTEMA ARQUITECTÓNICO
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
A11 | Suministro e instalación de cerramiento, señalización y campamento. | Gbl | 1 | 0 | 0
A12 | Servicios generales de desmonte y retiro | Gbl | 1 | 0 | 0
A13 | Suministro e instalación de muros en sistema drywall. | m2 | 30.1379 | 0 | 0
A14 | Suministro e instalación de aislante térmico en fibra de vidrio | m2 | 30.1379 | 0 | 0
A15 | Suministro e instalación de pintura resistente al fuego | m2 | 226.347 | 0 | 0
A16 | Suministro e instalación de puertas cortafuegos. | Gbl | 1 | 0 | 0
A17 | Suministro e instalación de puertas para confinamiento | Gbl | 1 | 0 | 0
A18 | Suministro e instalación de piso electroestático | Gbl | 1 | 0 | 0
A19 | Suministro e instalación de sellos cortafuego | Gbl | 1 | 0 | 0
A110 | Suministro e instalación de rejillas de descarga de doble deflexión y retorno. | Gbl | 1 | 0 | 0
A111 | Suministro de mobiliario especializadado para NOC | Gbl | 1 | 0 | 0
A112 | Suministro e instalación de señalización de espacios e informativa de puerta cortafuegos | Gbl | 1 | 0 | 0
A113 | Servicio de aseo final y transporte de residuos | Gbl | 1 | 0 | 0
| Valor subsistema arquitectónico |  |  |  | 0
C. SUBSISTEMA ELÉCTRICO
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
E31 | Suministro e instalación de cableado de acometida | Gbl | 1 | 0 | 0
E32 | Suministro e instalación de Cableado de GE a Tab. De paso | Gbl | 1 | 0 | 0
E33 | Suministro e instalación de Cableado de GE a Tab. De paso a ATS | Gbl | 1 | 0 | 0
E34 | Suministro e instalación de Cableado de ATS A Tablero General TG-01 | Gbl | 1 | 0 | 0
E35 | Suministro e instalación de Cableado de Tab. General a TX | Gbl | 1 | 0 | 0
E36 | Suministro e instalación de Cableado de Tab. De maniobras | Gbl | 1 | 0 | 0
E37 | Suministro e instalación de tablero de maniobras a tableros estabilizados | Gbl | 1 | 0 | 0
E38 | Suministro e instalación de cableado de tablero estabilizados a PDU | Gbl | 1 | 0 | 0
E39 | Suministro e instalación de cableado de tablero estabilizados a PDU | Gbl | 1 | 0 | 0
E310 | Suministro e instalación de cableado de tableros estabilizados a PDU | Gbl | 1 | 0 | 0
E311 | Suministro e instalación de tablero de maniobras | Gbl | 1 | 0 | 0
E312 | Suministro e instalación de tablero estabilizado TDE-A | Gbl | 1 | 0 | 0
E313 | Suministro e instalación de tablero estabilizado TDE-B | Gbl | 1 | 0 | 0
E314 | Instalación o montaje de GE, ducto de descarga, tubos de escape, tuberias suministro de combustible y tanque de combustible | Gbl | 1 | 0 | 0
E315 | Suministro y montaje de banco de baterias. | Gbl | 1 | 0 | 0
E316 | Suministro e instalación de luminarias | Gbl | 1 | 0 | 0
E317 | Suministro e instalación de bandejas metálicas | Gbl | 1 | 0 | 0
E318 | Suministro, instalación y configuración de grupo electrogeno trifásico | Gbl | 1 | 0 | 0
| Valor total subsistema eléctrico |  |  |  | 0
VALOR TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0

## A. SUB.ARQUITECTÓNICO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
SUBSISTEMA | A1. ARQUITECTÓNICO
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A11 | Suministro e instalación de cerramiento, señalización y campamento. | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
111 | Cerramiento con puertas provisional en madera para circulación 1. 1.6m*2.4m, dos hojas | Und | 1 | 0 | 0
112 | Cerramiento con puerta provisional en madera para circulación 2. 1.5m*2.4m, dos hojas | Und | 1 | 0 | 0
113 | Señalización de inicio de obra. Una señal por puerta | Und | 4 | 0 | 0
114 | Adecuación de campamento | Gbl | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
115 | Servicio de instalación de cerramiento, señalización y campamento, incluye tornilleria y herramienta menor | Gbl | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A12 | Servicios generales de desmonte y retiro | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SERVICIOS GENERALES DE DESMONTE Y RETIRO, INCLUYE TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
121 | Desmonte de lámparas situadas a 2.4m de altura, si deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta | Glb | 1 | 0 | 0
122 | Desmonte de bandejas metálicas | Glb | 1 | 0 | 0
123 | Desmonte de equipos e instalaciones eléctricas y eléctrónicas | Glb | 1 | 0 | 0
124 | Traslado de equipos y muebles. | Glb | 1 | 0 | 0
125 | Retiro de las instalaciones de materiales y equipos sobrantes | Glb | 1 | 0 | 0
126 | Traslado de equipos y muebles a otros espacios de la SGCAN | Glb | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A13 | Suministro e instalación de muros en sistema drywall. | m2 | 30.1379 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
131 | Lámina de yeso cartón 2440x1220 RF. Resistente al fuego de 1/2 pulgada . Muro interior | Und | 0.33593 | 0 | 0
132 | Lámina de fibrocemento de 10mm de espesor para muro exterior, sobre las ventanas. | Und | 0.34 | 0 | 0
133 | Perfil paral en acero galvanizado calibre 26 89mm | Und | 2 | 0 | 0
134 | Perfil canal acero galvanizado calibre 26 90mm | Und | 0.83333 | 0 | 0
135 | Tornillo con chazo de 7X7/16 | Und | 20 | 0 | 0
136 | Tornillo extraplano | Und | 28 | 0 | 0
137 | Tornillo No 6*1 | Und | 23 | 0 | 0
138 | Cinta de fibra de vidrio o malla | Rollo | 0.008 | 0 | 0
139 | Masilla acrílica | galón | 0.4 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1310 | Sección completa de andamios 1.2m*1.5m | día | 0.04 | 0 | 0
1311 | Servicio de instalación de muros en drywall incluye herramienta menor | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A14 | Suministro e instalación de aislante térmico en fibra de vidrio | m2 | 30.1379 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
141 | Aislante térmico acústico en fibra de vidrio | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
142 | Servicio de instalación de aislante térmico acústico | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A15 | Suministro e instalación de pintura resistente al fuego | m2 | 226.347 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
151 | Pintura resistente al fuego color blanco cumple normas NFPA 255 y ATS; E-84 | kg | 0.65 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
152 | Servicio de pintura con herramienta menor | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A16 | Suministro e instalación de puertas cortafuegos. | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
161 | Hoja metálica de 2.10m*1.00m con barra antipánico,lacada, peepholes 180 grados, con barra antipánico, en lámina acero galvanizado de 1.1 mm de espesor, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad, certificada por UL Bajo norma americana UL10B – UL10C. | Und | 1 | 0 | 0
162 | Hoja metálica de de 2.10m*0.75m lacada, con barra antipánico,lacada, peepholes 180 grados, con barra antipánico, en lámina acero galvanizado de 1.1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad, certificada por UL Bajo norma americana UL10B – UL10C. | Und | 2 | 0 | 0
163 | Marco metálico de 1.5 mm para hoja de 2.10m*1.00m | Und | 1 | 0 | 0
164 | Marco metálico de 1.5mm para hojas dos hojas 2.10*0.75m | Und | 1 | 0 | 0
165 | Sellado contra humos y gases calientes. | ml | 10.9 | 0 | 0
166 | Material Aislante: Honeycomb core (placa aislante con celdas tipo panel de abeja). | Und | 5.25 | 0 | 0
167 | Barra Antipanico RF-3 Horas, con la certificación, ANSI 156.3 Grado 1, Listadas y certificadas UL y ULC para 3 horas contra fuego, | Und | 3 | 0 | 0
168 | Cierra puertas hidráulico de tráfico pesado con reguladores de fuerza, acabado en aluminio natural. certificada UL , ANSI GRADE 3 | Und | 3 | 0 | 0
169 | Cerraduras para puerta sencilla 1m*2.10m | Und | 1 | 0 | 0
1610 | Cerradura para puerta doble 1.5m*2.1 | Und | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1611 | Instalación de puertas cortafuegos incluye tornilleria y herramienta menor | Glb | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A17 | Suministro e instalación de puertas para confinamiento | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
171 | Puerta corrediza de bloqueo, con dos hojas. L: 3.50m con marco en acero galvanizado de 1.2mm, panel de vidrio templado de 6mm, con empaquetadura perimetral y pintura epoxi poliéster color Negro RAL 9005. | Und | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
172 | Servicio de instalación de puertas para confinamiento | Glb | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A18 | Suministro e instalación de piso electroestático | Gbl | 1 |  |  | 0
A
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
181 | Recubrimiento para piso con pintura epóxica antiestático ó mortero conductivo 40micras de capa color gris. Capa intermedia altamente conductiva para pisos antiestáticos | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
182 | Servicio de instalación de piso electroestático | Gbl | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A19 | Suministro e instalación de sellos cortafuego | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
191 | La pasta o sello cortafuego para los s pases de cables, escalerilla, ductos de AA, etc. Es ignífugo monolítico a base de látex | Un | 6 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
192 | Servicio de instalación de sellos cortafuego incluye aplicador | Gl | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A110 | Suministro e instalación de rejillas de descarga de doble deflexión y retorno. | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1101 | Rejillas de descarga de aire, medida de 16”x14”.100%, manual, en aluminio, con espesor 1/27”, Pintura poliéster en polvo aplicada mediante proceso electrostático y horneada, color Blanco, RAL 9016. | Und | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1102 | Rejillas de retorno son aletas aletas horizontales regulables con regulación 100%, tipo RVO (Aletas opuestas). Medida: 20”x12”.100%, manual, material aluminio, de espesor 1/27” con Pintura poliéster en polvo aplicada mediante proceso electrostático y horneada. color blanco, RAL 9016. | Und | 2 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A111 | Suministro de mobiliario especializadado para NOC | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1111 | Muebles especializados tipo consola para NOC especializado tipo e desk | Und | 2 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1112 | Servicio de instalación de mobiliario | Glb | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A112 | Suministro e instalación de señalización de espacios e informativa de puerta cortafuegos | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1121 | Señalización de espacios | Und | 4 | 0 | 0
1122 | Señalizacion para puerta cortafuego: rotulo en placa de aluminio con el nombre de la sala y teléfono de contacto del NOC. | Und | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1123 | Servicio de instalación de señalización | Gbl | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
A113 | Servicio de aseo final y transporte de residuos | Gbl | 1 |  |  | 0
31
SUMINISTRO DE SERVICIOS Y TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1131 | Servicio de limpíeza general al final de la construcción | Glb | 1 | 0 | 0
1132 | Transporte de residuos | Glb | 1 | 0 | 0 | 0

## C. SUB. ELÉCTRICO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
SUBSISTEMA | C3.ELÉCTRICO
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E31 | Suministro e instalación de cableado de acometida | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
311 | Acometida general 3-1x95mm2 - N2X0H | ml | 50 | 0 | 0
312 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
313 | Servicio de instalación de cableado de acometida | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E32 | Suministro e instalación de Cableado de GE a Tab. De paso | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
321 | Acometida general 3-1x95mm2 - N2X0H | ml | 45 | 0 | 0
322 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
323 | Servicio de instalación Cableado de GE a Tab. De paso | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E33 | Suministro e instalación de Cableado de GE a Tab. De paso a ATS | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
331 | Conductor 3-1x95mm2 - N2X0H | ml | 18 | 0 | 0
332 | Conductor 3-1x50mm2 - NH-80 | ml | 18 | 0 | 0
333 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
334 | Servicio de instalación Cableado de Tab. De paso a ATS | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E34 | Suministro e instalación de Cableado de ATS A Tablero General TG-01 | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
341 | Conductor 3-1x95mm2 - N2X0H | ml | 45 | 0 | 0
342 | Conductor 3-1x50mm2 - NH-80 | ml | 45 | 0 | 0
343 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
344 | Servicio de instalación Cableado de ATS a Tablero General TG-01 | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E35 | Suministro e instalación de Cableado de Tab. General a TX | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
351 | Conductor 3-1x35mm2 - N2X0H | ml | 18 | 0 | 0
352 | Conductor 3-1x16mm2 - NH-80 | ml | 18 | 0 | 0
353 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
354 | Servicio de instalación Cableado de Tab. General a TX | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E36 | Suministro e instalación de Cableado de Tab. De maniobras | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
361 | Conductor 3-1x35mm2 - N2X0H | ml | 18 | 0 | 0
362 | Conductor 3-1x35mm2 - NH-80 | ml | 18 | 0 | 0
362 | Conductor 3-1x35mm2 - NH-80 | ml | 18 | 0 | 0
364 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
365 | Servicio de instalación Cableado de TX a Tab. De maniobras | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E37 | Suministro e instalación de tablero de maniobras a tableros estabilizados | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
371 | Conductor 3-1x25mm2 - N2X0H | ml | 26 | 0 | 0
372 | Conductor 3-1x25mm2 - NH-80 | ml | 26 | 0 | 0
373 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
374 | Servicio de instalación de tablero de maniobras a tableros estabilizados | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E38 | Suministro e instalación de cableado de tablero estabilizados a PDU | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
381 | Conductor 3-1x4mm2 - RZ1-K | ml | 260 | 0 | 0
382 | Conductor 4-1x10mm2 - RZ1-K | ml | 30 | 0 | 0
383 | Aterramiento de Racks, Conductor 3-1x16mm2 - NH-80 | ml | 30 | 0 | 0
384 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
385 | Servicio de instalación Cableado de Tablero estabilizado a PDU | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E38 | Suministro e instalación de cableado de tablero estabilizados a PDU | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
381 | Conductor 3-1x4mm2 - RZ1-K | ml | 260 | 0 | 0
382 | Conductor 4-1x10mm2 - RZ1-K | ml | 30 | 0 | 0
383 | Aterramiento de Racks, Conductor 3-1x16mm2 - NH-80 | ml | 30 | 0 | 0
384 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
385 | Servicio de instalación Cableado de Tablero estabilizado a PDU | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E39 | Suministro e instalación de cableado de tablero estabilizados a PDU | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
391 | Tablero de metalico. | GLB | 1 | 0 | 0
392 | Interruptor temomagnetico 3x125A - NSX160F -Schneider | Und | 2 | 0 | 0
393 | Interruptor temomagnetico 3x80A - EZC100N -Schneider | Und | 2 | 0 | 0
394 | Interruptor temomagnetico 3x40A - EZC100N -Schneider | Und | 2 | 0 | 0
395 | Interruptor temomagnetico 3x20A - EZC100N -Schneider | Und | 1 | 0 | 0
396 | Interruptor temomagnetico 2x20A - IC60N -Schneider | Und | 3 | 0 | 0
397 | Interruptor temomagnetico 2x16A - IC60N -Schneider | Und | 4 | 0 | 0
398 | Interruptor diferencial 2x25A, 30mA | Und | 7 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
399 | Servicio de instalación de tablero.Tablero General TG-01 | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E310 | Suministro e instalación de cableado de tableros estabilizados a PDU | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3101 | Tablero de metalico. | GLB | 1 | 0 | 0
3102 | Interruptor temomagnetico 3x400A - NSX400N -Schneider | Und | 2 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3103 | Servicio de instalación de tablero de paso | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E311 | Suministro e instalación de tablero de maniobras | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3111 | Tablero de metalico, fabricación nacional. | GLB | 1 | 0 | 0
3112 | Interruptor temomagnetico 3x125A - EZC100N -Schneider | Und | 10 | 0 | 0
3113 | Interruptor temomagnetico 3x32A - IC60N -Schneider | Und | 1 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3114 | Servicio de instalación de tablero. Tablero de maniobras | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E312 | Suministro e instalación de tablero estabilizado TDE-A | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3121 | Tablero de metalico. | GLB | 1 | 0 | 0
3122 | Interruptor termomagnetico 2x63A - IC60N -Schneider | Und | 1 | 0 | 0
3123 | Interruptor termomagnetico 2x20A - IC60N -Schneider | Und | 9 | 0 | 0
3124 | Interruptor termomagnetico 2x10A - IC60N -Schneider | Und | 2 | 0 | 0
3125 | Interruptor diferencial 2x63A, 300mA | Und | 1 | 0 | 0
3126 | Interruptor diferencial 2x25A, 30mA | Und | 11 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3127 | Servicio de instalación de tablero estabilizado TDE-A | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E313 | Suministro e instalación de tablero estabilizado TDE-B | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3131 | Tablero de metalico. | GLB | 1 | 0 | 0
3132 | Interruptor temomagnetico 2x63A - IC60N -Schneider | Und | 1 | 0 | 0
3123 | Interruptor termomagnetico 2x20A - IC60N -Schneider | Und | 9 | 0 | 0
3134 | Interruptor temomagnetico 2x10A - IC60N -Schneider | Und | 2 | 0 | 0
3135 | Interruptor diferencial 2x63A, 300mA | Und | 1 | 0 | 0
3136 | Interruptor diferencial 2x25A, 30mA | Und | 8 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3137 | Servicio de instalación de tablero estabilizado TDE-B | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E314 | Instalación o montaje de GE, ducto de descarga, tubos de escape, tuberias suministro de combustible y tanque de combustible | Gbl | 1 |  |  | 0
31
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3141 | Montaje y anclaje de GE | GLB | 1 | 0 | 0
3142 | Instalación de ducto de descarga | GLB | 1 | 0 | 0
3143 | Instalación y suministro de tubos de escape (8metros) | GLB | 1 | 0 | 0
3144 | Instalación de tuberias para suministro de combustible | GLB | 1 | 0 | 0
3145 | Montaje de Tanque de combustible | GLB | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E315 | Suministro y montaje de banco de baterias. | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3151 | Instalación de UPS, configuración y pruebas | Und | 2 | 0 | 0
3152 | Conductor 3-1x35mm2 - N2X0H | ml | 24 | 0 | 0
3153 | Conductor 3-1x16mm2 - NH-80 | ml | 24 | 0 | 0
3154 | Conductor 2-1x70mm2 - GPT | ml | 24 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3155 | Instalación y montaje de banco de baterias (incluye fabricación de puentes para baterias) | Und | 2 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E316 | Suministro e instalación de luminarias | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3161 | Luminarias 30x120cm x 50w (Sala UPS) | Und | 3 | 0 | 0
3162 | Instalación de luminarias (Cableado y entubado) | Gld | 1 | 0 | 0
3163 | Luminarias 30x120cm x 50w (Sala Data Center) | Und | 10 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3164 | Instalación de luminarias (Cableado y entubado) | Gld | 10 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E317 | Suministro e instalación de bandejas metálicas | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3171 | Bandeja metálica eléctrica de 250x100mm | ml | 28 | 0 | 0
3172 | Bandeja metálica de datos 250x100mm | ml | 12 | 0 | 0
3173 | Bandeja metálica Canalizado HVAC 250*100mm | ml | 24 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3174 | Instalación de bandejas metalicas electricas | Gld | 1 | 0 | 0
3175 | Instalación de bandejas metalicas HVAC | Gld | 1 | 0 | 0
3176 | Instalación de bandejas metalicas Data | Gld | 1 | 0 | 0 | 0
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO TOTAL
E318 | Suministro, instalación y configuración de grupo electrogeno trifásico | Gbl | 1 |  |  | 0
31
A. SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES CON TRANSPORTE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3181 | Grupo electrogeno trifásico 220/380/440V silencioso 50KW Con AVR | Und | 2 | 0 | 0 | 0
B. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
3182 | Servicios de instalacion y configuración del grupo electrogeno (plantas eléctricas) | Und | 2 | 0 | 0 | 0

## BASE DE DATOS
BASE DE DATOS
PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
| SUBSISTEMA | ARQUITECTÓNICO
Código | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT DOLARES
A11 | Actividades preliminares | Gbl | 1
111 | Cerramiento con puertas provisional en madera para circulación 1. 1.6m*2.4m, dos hojas | Und | 1 | 0
112 | Cerramiento con puerta provisional en madera para circulación 2. 1.5m*2.4m, dos hojas | Und | 1 | 0
113 | Señalización de inicio de obra. Una señal por puerta | Und | 4 | 0
114 | Adecuación de campamento | Gbl | 1 | 0
115 | Servicio de instalación de cerramiento, señalización y campamento, incluye tornilleria y herramienta menor | Gbl | 1 | 0
A12 | Desmonte de muebles fijos y equipos | Gbl | 1
121 | Desmonte de lámparas situadas a 2.4m de altura, si deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta | Glb | 1 | 0
122 | Desmonte de bandejas metálicas | Glb | 1 | 0
123 | Desmonte de equipos e instalaciones eléctricas y eléctrónicas | Glb | 1 | 0
124 | Traslado de equipos y muebles. | Glb | 1 | 0
125 | Retiro de las instalaciones de materiales y equipos sobrantes | Glb | 1 | 0
126 | Traslado de equipos y muebles a otros espacios de la SGCAN | Glb | 1 | 0
A13 | Muros en drywall | m2 | 30.1379
131 | Lámina de yeso cartón 2440x1220 RF. Resistente al fuego de 1/2 pulgada . Muro interior | Und | 0.33593 | 0
132 | Lámina de fibrocemento de 10mm de espesor para muro exterior, sobre las ventanas. | Und | 0.34 | 0
133 | Perfil paral en acero galvanizado calibre 26 89mm | Und | 2 | 0
134 | Perfil canal acero galvanizado calibre 26 90mm | Und | 0.83333 | 0
135 | Tornillo con chazo de 7X7/16 | Und | 20 | 0
136 | Tornillo extraplano | Und | 28 | 0
137 | Tornillo No 6*1 | Und | 23 | 0
138 | Cinta de fibra de vidrio o malla | Rollo | 0.008 | 0
139 | Masilla acrílica | galón | 0.4 | 0
1310 | Sección completa de andamios 1.2m*1.5m | día | 0.04 | 0
1311 | Servicio de instalación de muros en drywall incluye herramienta menor | m2 | 1 | 0
A14 | Aislante térmico acústico para muro en drywall | m2 | 30.1379
141 | Aislante térmico acústico en fibra de vidrio | m2 | 1 | 0
142 | Servicio de instalación de aislante térmico acústico | m2 | 1 | 0
A15 | Pintura cortafuegos de muros y techo | m2 | 226.347
151 | Pintura resistente al fuego color blanco cumple normas NFPA 255 y ATS; E-84 | kg | 0.65 | 0
152 | Servicio de pintura con herramienta menor | m2 | 1 | 0
A16 | Puertas cortafuegos Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, | Glb | 1
161 | Hoja metálica de 2.10m*1.00m con barra antipánico,lacada, peepholes 180 grados, con barra antipánico, en lámina acero galvanizado de 1.1 mm de espesor, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad, certificada por UL Bajo norma americana UL10B – UL10C. | Und | 1 | 0
162 | Hoja metálica de de 2.10m*0.75m lacada, con barra antipánico,lacada, peepholes 180 grados, con barra antipánico, en lámina acero galvanizado de 1.1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad, certificada por UL Bajo norma americana UL10B – UL10C. | Und | 2 | 0
163 | Marco metálico de 1.5 mm para hoja de 2.10m*1.00m | Und | 1 | 0
164 | Marco metálico de 1.5mm para hojas dos hojas 2.10*0.75m | Und | 1 | 0
165 | Sellado contra humos y gases calientes. | ml | 10.9 | 0
166 | Material Aislante: Honeycomb core (placa aislante con celdas tipo panel de abeja). | Und | 5.25 | 0
167 | Barra Antipanico RF-3 Horas, con la certificación, ANSI 156.3 Grado 1, Listadas y certificadas UL y ULC para 3 horas contra fuego, | Und | 3 | 0
168 | Cierra puertas hidráulico de tráfico pesado con reguladores de fuerza, acabado en aluminio natural. certificada UL , ANSI GRADE 3 | Und | 3 | 0
169 | Cerraduras para puerta sencilla 1m*2.10m | Und | 1 | 0
1610 | Cerradura para puerta doble 1.5m*2.1 | Und | 1 | 0
1611 | Instalación de puertas cortafuegos incluye tornilleria y herramienta menor | Glb | 1 | 0
A17 | Puertas deslizables para confinamiento
171 | Puerta corrediza de bloqueo, con dos hojas. L: 3.50m con marco en acero galvanizado de 1.2mm, panel de vidrio templado de 6mm, con empaquetadura perimetral y pintura epoxi poliéster color Negro RAL 9005. | Und | 1 | 0
172 | Servicio de instalación de puertas para confinamiento | Glb | 1 | 0
A18 | Piso electroestático | m2 | 67.899
181 | Recubrimiento para piso con pintura epóxica antiestático ó mortero conductivo 40micras de capa color gris. Capa intermedia altamente conductiva para pisos antiestáticos | m2 | 1 | 0
182 | Servicio de instalación de piso electroestático | Gbl | 1 | 0
A19 | Sellos cortafuego
191 | La pasta o sello cortafuego para los s pases de cables, escalerilla, ductos de AA, etc. Es ignífugo monolítico a base de látex | Un | 6 | 0
192 | Servicio de instalación de sellos cortafuego incluye aplicador | Gl | 1 | 0
A110 | Rejillas de descarga de de doble deflexión y retorno.
1101 | Rejillas de descarga de aire, medida de 16”x14”.100%, manual, en aluminio, con espesor 1/27”, Pintura poliéster en polvo aplicada mediante proceso electrostático y horneada, color Blanco, RAL 9016. | Und | 1 | 0
1102 | Rejillas de retorno son aletas aletas horizontales regulables con regulación 100%, tipo RVO (Aletas opuestas). Medida: 20”x12”.100%, manual, material aluminio, de espesor 1/27” con Pintura poliéster en polvo aplicada mediante proceso electrostático y horneada. color blanco, RAL 9016. | Und | 2 | 0
A111 | Mobiliario técnico
1111 | Muebles especializados tipo consola para NOC especializado tipo e desk | Und | 2 | 0
1112 | Servicio de instalación de mobiliario | Glb | 1 | 0
A112 | Señalización General
1121 | Señalización de espacios | Und | 4 | 0
1122 | Señalizacion para puerta cortafuego: rotulo en placa de aluminio con el nombre de la sala y teléfono de contacto del NOC. | Und | 1 | 0
1123 | Servicio de instalación de señalización | Gbl | 1 | 0
A113 | Aseo |  |  | 0
1131 | Servicio de limpíeza general al final de la construcción | Glb | 1 | 0
1132 | Transporte de residuos | Glb | 1 | 0
SUBSISTEMA |  | ELÉCTRICO
Código | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT DOLARES
E31 | Cableado de acometida
311 | Acometida general 3-1x95mm2 - N2X0H | ml | 50 | 0
312 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0
313 | Servicio de instalación de cableado de acometida | GLB | 1 | 0
E32 | Cableado de GE a Tab. De paso
321 | Acometida general 3-1x95mm2 - N2X0H | ml | 45 | 0
322 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0
323 | Servicio de instalación Cableado de GE a Tab. De paso | GLB | 1 | 0
E33 | Cableado de Tab. De paso a ATS
331 | Conductor 3-1x95mm2 - N2X0H | ml | 18 | 0
332 | Conductor 3-1x50mm2 - NH-80 | ml | 18 | 0
333 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0
334 | Servicio de instalación Cableado de Tab. De paso a ATS | GLB | 1 | 0
E34 | Cableado de ATS a Tablero General TG-01
341 | Conductor 3-1x95mm2 - N2X0H | ml | 45 | 0
342 | Conductor 3-1x50mm2 - NH-80 | ml | 45 | 0
343 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0
344 | Servicio de instalación Cableado de ATS a Tablero General TG-01 | GLB | 1 | 0
E35 | Cableado de Tab. General a TX
351 | Conductor 3-1x35mm2 - N2X0H | ml | 18 | 0
352 | Conductor 3-1x16mm2 - NH-80 | ml | 18 | 0
353 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0
354 | Servicio de instalación Cableado de Tab. General a TX | GLB | 1 | 0
E36 | Cableado de TX a Tab. De maniobras
361 | Conductor 3-1x35mm2 - N2X0H | ml | 18 | 0
362 | Conductor 3-1x35mm2 - NH-80 | ml | 18 | 0
363 | Conductor 3-1x16mm2 - NH-80 | ml | 18 | 0
364 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0
365 | Servicio de instalación Cableado de TX a Tab. De maniobras | GLB | 1 | 0
E37 | Cableado Tablero de maniobras a Tableros estabilizados
371 | Conductor 3-1x25mm2 - N2X0H | ml | 26 | 0
372 | Conductor 3-1x25mm2 - NH-80 | ml | 26 | 0
373 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0
374 | Servicio de instalación de tablero de maniobras a tableros estabilizados | GLB | 1 | 0
E38 | Cableado de Tablero estabilizado a PDU
381 | Conductor 3-1x4mm2 - RZ1-K | ml | 260 | 0
382 | Conductor 4-1x10mm2 - RZ1-K | ml | 30 | 0
383 | Aterramiento de Racks, Conductor 3-1x16mm2 - NH-80 | ml | 30 | 0
384 | Tuberia metalica flexible y accesorios | GLB | 1 | 0
385 | Servicio de instalación Cableado de Tablero estabilizado a PDU | GLB | 1 | 0
E39 | Tablero General TG-01
391 | Tablero de metalico. | GLB | 1 | 0
392 | Interruptor temomagnetico 3x125A - NSX160F -Schneider | Und | 2 | 0
393 | Interruptor temomagnetico 3x80A - EZC100N -Schneider | Und | 2 | 0
394 | Interruptor temomagnetico 3x40A - EZC100N -Schneider | Und | 2 | 0
395 | Interruptor temomagnetico 3x20A - EZC100N -Schneider | Und | 1 | 0
396 | Interruptor temomagnetico 2x20A - IC60N -Schneider | Und | 3 | 0
397 | Interruptor temomagnetico 2x16A - IC60N -Schneider | Und | 4 | 0
398 | Interruptor diferencial 2x25A, 30mA | Und | 7 | 0
399 | Servicio de instalación de tablero.Tablero General TG-01 | GLB | 1 | 0
E310 | Tablero de Paso
3101 | Tablero de metalico. | GLB | 1 | 0
3102 | Interruptor temomagnetico 3x400A - NSX400N -Schneider | Und | 2 | 0
3103 | Servicio de instalación de tablero de paso | GLB | 1 | 0
E311 | Tablero de maniobras
3111 | Tablero de metalico, fabricación nacional. | GLB | 1 | 0
3112 | Interruptor temomagnetico 3x125A - EZC100N -Schneider | Und | 10 | 0
3113 | Interruptor temomagnetico 3x32A - IC60N -Schneider | Und | 1 | 0
3114 | Servicio de instalación de tablero. Tablero de maniobras | GLB | 1 | 0
E312 | Tablero estabilizado TDE-A
3121 | Tablero de metalico. | GLB | 1 | 0
3122 | Interruptor termomagnetico 2x63A - IC60N -Schneider | Und | 1 | 0
3123 | Interruptor termomagnetico 2x20A - IC60N -Schneider | Und | 9 | 0
3124 | Interruptor termomagnetico 2x10A - IC60N -Schneider | Und | 2 | 0
3125 | Interruptor diferencial 2x63A, 300mA | Und | 1 | 0
3126 | Interruptor diferencial 2x25A, 30mA | Und | 11 | 0
3127 | Servicio de instalación de tablero estabilizado TDE-A | GLB | 1 | 0
E313 | Tablero estabilizado TDE-B
3131 | Tablero de metalico. | GLB | 1 | 0
3132 | Interruptor temomagnetico 2x63A - IC60N -Schneider | Und | 1 | 0
3133 | Interruptor temomagnetico 2x20A - IC60N -Schneider | Und | 9 | 0
3134 | Interruptor temomagnetico 2x10A - IC60N -Schneider | Und | 2 | 0
3135 | Interruptor diferencial 2x63A, 300mA | Und | 1 | 0
3136 | Interruptor diferencial 2x25A, 30mA | Und | 8 | 0
3137 | Servicio de instalación de tablero estabilizado TDE-B | GLB | 1 | 0
E314 | GE
3141 | Montaje y anclaje de GE | GLB | 1 | 0
3142 | Instalación de ducto de descarga | GLB | 1 | 0
3143 | Instalación y suministro de tubos de escape (8metros) | GLB | 1 | 0
3144 | Instalación de tuberias para suministro de combustible | GLB | 1 | 0
3145 | Montaje de Tanque de combustible | GLB | 1 | 0
E315 | Instalación de UPS
3151 | Instalación de UPS, configuración y pruebas | Und | 2 | 0
3152 | Conductor 3-1x35mm2 - N2X0H | ml | 24 | 0
3153 | Conductor 3-1x16mm2 - NH-80 | ml | 24 | 0
3154 | Conductor 2-1x70mm2 - GPT | ml | 24 | 0
3155 | Instalación y montaje de banco de baterias (incluye fabricación de puentes para baterias) | Und | 2 | 0
E316 | Luminarias
3161 | Luminarias 30x120cm x 50w (Sala UPS) | Und | 3 | 0
3162 | Instalación de luminarias (Cableado y entubado) | Gld | 1 | 0
3163 | Luminarias 30x120cm x 50w (Sala Data Center) | Und | 10 | 0
3164 | Instalación de luminarias (Cableado y entubado) | Gld | 10 | 0
E317 | Bandejas metalicas
3171 | Bandeja metálica eléctrica de 250x100mm | ml | 28 | 0
3172 | Bandeja metálica de datos 250x100mm | ml | 12 | 0
3173 | Bandeja metálica Canalizado HVAC 250*100mm | ml | 24 | 0
3174 | Instalación de bandejas metalicas electricas | Gld | 1 | 0
3175 | Instalación de bandejas metalicas HVAC | Gld | 1 | 0
3176 | Instalación de bandejas metalicas Data | Gld | 1 | 0
E318 | Grupo electrogeno trifásico
3181 | Grupo electrogeno trifásico 220/380/440V silencioso 50KW Con AVR | Und | 2 | 0
3182 | Servicios de instalacion y configuración del grupo electrogeno (plantas eléctricas) | Und | 2 | 0

## MEMORIAS DE CÁLCULO
MEMORIAS DE CÁLCULO
PROYECTO: CONSULTORÍA DEL DISEÑO Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS EN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CAN EN LIMA
Área y Volumen del Data Center
Criterio | SALA UPS | ZONA DE TABLEROS | SALA DE SERVIDORES | NOC | TOTAL
Largo | 2.47 | 3.3 | 6.84 | 4.8
Ancho | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
Alto | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39
Total M2 | 9.633 | 12.87 | 26.676 | 18.72 | 67.899
Total M3 | 23.0229 | 30.7593 | 63.7556 | 44.7408 | 162.2786
Área de muro para tapar ventanas interior
Criterio | SALA UPS | ZONA DE TABLERO | SALA DE SERVIDORES | NOC | TOTAL
Largo | 2.47 | 3.3 | 6.84
Alto | 2.39 | 2.39 | 2.39
Área | 5.9033 | 7.887 | 16.3476 |  | 30.1379
Area de muros
Criterio | SALA UPS | ZONA DE TABLERO | SALA DE SERVIDORES | NOC | TOTAL
Largo 1 | 2.47 | 3.3 | 6.84 | 4.8
Largo 2 | 2.47 | 3.3 | 6.84 | 4.8
Ancho 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
Ancho 2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
Total | 12.74 | 14.4 | 21.48 | 17.4 | 66.02
altura |  |  |  |  | 2.4
Área de muros |  |  |  |  | 158.448
Area de cielorasos | 9.633 | 12.87 | 26.676 | 18.72 | 67.899
Total muros y cielorasos |  |  |  |  | 226.347
Pisos electroestático
Criterio | SALA UPS | ZONA DE TABLEROS | SALA DE SERVIDORES | NOC | TOTAL
Largo | 2.47 | 3.3 | 6.84 | 4.8
Ancho | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
Total | 9.633 | 12.87 | 26.676 | 18.72 | 67.899